TITRAGE D'UN DEBOUCHEUR D'EVIER PAR CONDUCTIMETRIE

# 1. Objectifs

| Peut-on vraiment se fier aux indications de la composition massique du composé contenu dans un déboucheur d'évier ? |  |  |
| --- | --- | --- |

# 2. Matériel

- Une solution 50 fois diluée de Destop, voir fiche de préparation.

- Une solution d'acide chlorhydrique de concentration CA égale à 0,25 mol/L, voir fiche de préparation.

- Une interface Primo (Jeulin),

- Un adaptateur conductimètre,

- Un bêcher de 250 mL, une fiole jaugée de 50 mL,

- Une burette de Mohr de 25 mL, un agitateur magnétique et un barreau aimanté.

# 3. Protocole expérimental

| - Remplir la burette de Mohr avec la solution d'acide chlorhydrique et ajuster le zéro de la burette. - Remplir la fiole jaugée avec la solution diluée de destop jusqu’au trait de jauge. - Verser le contenu de la fiole dans un bêcher ainsi que le barreau aimanté. - Placer le bêcher sous la burette et sur l'agitateur magnétique. - Plonger alors ensuite la sonde du conductimètre dans la solution en assurant une bonne disposition de l'ensemble. |  |
| --- | --- |

# 4. Paramétrage du logiciel

| On veut relever la conductance relevée par la sonde conductimétrique en fonction de du volume VA de HCl saisi au clavier |  |
| --- | --- |

|  | Onglet Grandeur | Onglet Affichage | Onglet échantillonné |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptateur Conductimètre Ordonnée | - Grandeur : G - Unité : mS - Min : 0 - Max : 20 |  |  |
| Clavier | - Grandeur : V - Unité : mL - Min : 0 - Max : 20 |  | avec un pas de 1 |

- Lancer l’acquisition en cliquant sur l'icône               .

- Saisir la valeur du volume versé et cliquer sur OK suivant (le point sur l’écran se positionne en fonction du volume versé).

- Pour  arrêter l’acquisition cliquer sur l'icône              .

- Sauvegarder le fichier destop.lab dans « vos documents »

# 5. Exploitation des données

- Pour optimiser l’affichage et avoir une échelle automatique, cliquer sur l’icône          .

- Avec l ‘outil droite du pointeur, tracer les deux droites qui correspondent à la modélisation des deux séries de points à l ‘écran.

- Avec l’outil coordonnées, déterminer l’abscisse d u point d’intersection de ces deux droites. 
On notera VAE la valeur de cet abscisse. Valeur du volume à l’équivalence VAE =……………

- Annoter le graphique avec le titre et la valeur de VAE trouvée graphiquement.

- A l’équivalence on a : CA × VAE  = CB × VB, calculer la concentration CB de la solution de Destop dilué.  CB = …………………………

- La solution de Destop a été diluée 50 fois, calculer sa concentration initiale CD.
…………………………………………………………………………………

- Calculer le pourcentage en masse de l’hydroxyde de sodium contenu dans le déboucheur sachant que la masse  d’hydroxyde de sodium par gramme de déboucheur commercial est égale  à

p=40×CD1215= ……………………………………………   soit un pourcentage, p = ………………. %

Ce résultat du dosage est-il en accord avec la lecture faite sur l’étiquette ?....................

# 6. Conclusion

Répondre à la problématique par une phrase.

……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………

……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………

……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………

Fiche de préparation

TITRAGE D'UN DEBOUCHEUR D'EVIER PAR CONDUCTIMETRIE

Préparation de l’acide HCl de concentration CA = 0,25 mol/L

A partir d’une solution mère de 1 mol/L :

Prélever 250 mL de la solution mère et compléter  une fiole jaugée de  1 000 mL avec de l’eau déminéralisée.

Dilution du Destop

- à partir du Destop à 10 % :
Prélever 10 mL de la solution mère et compléter  une fiole jaugée de  500 mL avec de l’eau déminéralisée.

- à partir du Destop à 20 % :
Prélever 5 mL de la solution mère et compléter  une fiole jaugée de  500 mL avec de l’eau déminéralisée.