CORRIGE

SCIENCES PHYSIQUES (5 points)

1-	1.1	Montage étoile, car un enroulement ne supporte qu'une tension de 230V, correspondant à la tension entre phase et neutre.

1.2	La tension aux bornes d'un enroulement est donc de V = 230V.

1.3	1,5 kW

2-	2.1	Pa =  =  = 1910W arrondie à 10W.

2.2	I =  =  = 3,4 A

2.3	M =  =  = 10 N.m

2.4	Voir résultats précédents.

2.5	g =  =  = 0,048 soit 4,8%

MATHEMATIQUES (15 points)

Etude de la protection d'un moteur

Exercice 1   (4,5 points) Modèle issu d'une étude statistique.

1-	 = 56		 = 69		M (56; 69)

2-	Voir graphique ci-après.

3-	3.1	De 69 = 56a + b et 120 = 75a + b on tire a = 2,684 et b = -81,316

3.2	x35°C = 12 soit une résistance R = 12 pour une température de 35°C,

et x140°C = 294 soit une résistance R = 294 pour une température de 140°C.

4-	R35°C = 12			R140°C = 296

Exercice 2   (8,5 points)   Modèle proposé par le constructeur.

PARTIE A : ETUDE D'UNE FONCTION

1-	f '(x) = -0,000891x2 + 0,156x – 3,341

2-	- 0,000891x2 + 0,156x – 3,341 = 0		 = 0,012 > 0		 = 0,111

x1 = 150		x2 = 25

3-	3.1	Tableau de valeurs de la fonction f

| x | 20 | 25 | 40 | 60 | 90 | 110 | 140 | 150 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 11 | 10 | 22 | 66 | 164 | 230 | 296 | 301 | 295 |

3.2	Tableau de variation de la fonction f

| x | 20 25 150 160 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signe de f '(x) | - O | + O | - |
| Variation de f | 11 301 10 295 |  |  |

4-	Cf voir courbe sur graphique.

PARTIE B : EXPLOITATION DE L'ETUDE

1-	On peut considérer que la résistance de la C.T.P. augmente lorsque la température augmente dans l'intervalle [25°C; 150°C]

2-	La valeur de la résistance de la C.T.P. varie entre 10 et 301.

Exercice 3   (2 points)   Comparaison des deux modèles

1-

| Température en °C | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rmodèle statistique : Rm | 12 | 53 | 93 | 133 | 173 | 213 | 254 | 294 |
| Rconstructeur : Rc | 15 | 40 | 80 | 129 | 181 | 230 | 270 | 296 |
| e = Rc - Rm | 3 | -13 | -13 | -4 | 8 | 17 | 16 | 2 |
| Valeur absolue : e | 3 | 13 | 13 | 4 | 8 | 17 | 16 | 2 |
| i = 100 ´ | 20 | 33 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 |

2-	L'indicateur i est inférieur ou égal à 20 pour au moins 6 d'entre elles, donc le modèle convient.

Tableau de valeurs de la fonction f

| x | 20 | 25 | 40 | 60 | 90 | 110 | 140 | 150 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau de variation de la fonction f

| x | 20 160 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signe de f '(x) | - O | + O | - |
| Variation de f |  |  |  |

ANNEXE 3

| Température en °C | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rmodèle statistique : Rm | 12 | 53 | 93 | 133 | 173 | 213 | 254 | 294 |
| Rconstructeur : Rc | 15 | 40 | 80 | 129 | 181 | 230 | 270 | 296 |
| e = Rc - Rm | 3 | -13 |  |  |  |  | 16 | 2 |
| Valeur absolue : e | 3 | 13 |  |  |  |  | 16 | 2 |
| i = 100 ´ | 20 | 33 |  |  |  |  | 6 | 1 |